Визначення розчиненого в воді кисню.

Принцип методу: при додаванні до води хлористого марганцю і їдкого шафа утворюється осад гідрату окису марганцю:

Гідрат окису марганцю окислюється киснем, розчиненим у воді в гідрат окису марганцю, причому кількість останнього буде еквівалентно кількості кисню в воді:

Гідрат окису марганцю розчиняють соляною кислотою

| 2Мп(ОН>н | - 6НС1 - | = 2МиСЬ + | бгЬО |
| --- | --- | --- | --- |

Хлорний марганець розпадається на хлористий марганець і хлор, який виділяється в кількості еквівалентному вмісті кисню в воді:

Хлор виділяє йод з йодистого калію, введеного разом з лугом:

Йод виділяється в кількості еквівалентному хлору, який і визначається йодометрично, титруванням тіосульфатом натрія:

В результаті 2^ еквівалентні одному СЬ.

Дослідження води

Біля джерела водопостачання

В лабораторії Відтитрувати виділившийся йод точним 0,01 н. розчином

ИагЗгОз   •   5НЮ, 1 МЛ. ЯКОГО

відповідає 0,08 мг. або 0,055825 мл. О», до зникнення синього забарвлення від добавленого крохмального клейстера.

Кількість розчиненого кисню віл води визначають по формулі:

Ог - кількість кисню віл води;

п - кількість мл. точного 0,01 н. розчину МагЗгОз • 5НгО, використаногона

титрування;

К— коефіцієнт поправки 0,01 розчину гіпосульфіту натрію;

0,08 - кількість мг. кисню,	який відповідає 1 мл.точному 0,01 н.

розчину гіпосульфіту натрію;

Уі - об'єм досліджуваної води;

Уг - об'єм прилитих в склянку реактивів (2 мл.).