Визначення вмісту хлоридів в воді.

Сутність методу: Визначення основане на осаджені хлор-гонів в нейтральній або слаболужнім середовищі, нітрата срібла в присутності дихромату калію в якості індикатора. Після осадження хлориду срібла в точці еквівалентності утворюється хромат срібла, при цьому жовте забарвлення розчину переходить в оранжево-жовте.

Якісне визначення.

В пробірку наливаємо 5 мл досліджуваної води + 3 краплі 10% А§ИОз підкисленого азотною кислотою.

Вміст хлооилів визначають мутності і кількості осалу.

| Осад або муть | Кількість СІ мг/л |
| --- | --- |
| слабка муть | 1 -10 |
| сильна муть | 10-50 |
| утворюються пластівці | 50-100 |
| білий об'ємнісний осад | більше 100 |

Кількісне визначення.

титруємо 0,1Н розчином А§>-ІОз до появи червоно-бурого забарвлення. Вміст хлооилів в волі визначають по Формулі:

х — вміст хлор-іону в мг/л;

а — кількість мл. розчину А^ИСЬ пішло на титрування; К - поправочний коефіцієнт розчину А^ИСЬ; V — об'єм води взятої для визначення.