Визначення залишкового хлору в воді.

Через з хвилин виділившийся йод титрують 0,001 н. розчином N32820^ • 5НЮ до слабо жовтого забарвлення. Потім добавляють 1 мл 5% розчину крохмалю і продовжують титрувати до зникнення синього забарвлення.

Вміст залишкового хлору в воді на 1 л. розраховують по
формулі:

X - вміст залишкового хлору

п - кількість мл. 0,001 н. розчину гіпосульфіта натрію

0,355 — кількість мг. хлору, еквівалентне Імг 0,00їй.

розчину ІМшЗгОз • 5НЮ

V - об'єм досліджуваної води.

Перед визначенням залишкового хлору визначають лужність води.

Залишкового хлору у хлорованій питній воді звинно бути не менше 0,3 мг. і не більше 0,5 мг. на 1 л.

Визначення вмісту активного хлору в хлорному вапні

Метод визначення вмісту активного хлору в хлорному вапні основане на тому, що при дії на гіпохлорид кальцію соляної кислоти в присутності КІ виділяється хлор, який витісняє з йодистого калію еквівалентна кількість йоду.

Виділившийся йод титрують 0,0 і н. розчином гіпосульфіта натрія до слабо жовтого забарвлення, після чого добавляють 1мл/% розчину крохмалю і продовжують титрувати до зникнення синього забарвлення.

Вміст акгивного хлору в % розраховують по формулі:

X = (п-К'0,355.1000.100) / (а.в .1000), де:

X - вміст активного хлору в хлорному вапні, вираженій у % ; п - кількість мл 0,01н.розчину гіпосульфіту натрію, яка пішла на титрування; К - поправочний коефіцієнт 0,01н. розчину гіпосульфіту натрію; 0,355 кількість мг хлору еквівалентне Імл точно 0,01н.розчину гіпосульфіту натрію; а - кількість гр хлорного вапна на 1 ОООмл НЮ; в - кількість мл розчину хлорного вапна, взяте для визначення; 1000 - перерахунок в грами.

ГОСТ В-1692-42 нормує вміст активного хлору в хлорному вапні не менше 28%